## LEEME
Flag | Description | Hora
P | Falla eléctrica | Valida
p | Falla eléctrica | Invalida
C | Calibración | Valida
c | Calibración | Invalida
D | Apagado | Valida
d | Apagado | Invalida
B | Malas condiciones | Valida
b | Malas condiciones | Invalida
m | Positivo sobre el rango | Invalida
l | Negativo sobre el rango | Invalida
z | Ceros y negativos | Invalida
o | PM10 mayor a 900 ug/m3 | Invalida
s | Valores repetidos | Invalida
r | comparativo PM10 vs PM2.5 | Invalida
e | Eliminar datos NO y Nox | Invalida
a | Eliminar PM menor a 5 ug/m3 y 0.05 ppm en CO | Invalida
s | Valores iguales consecutivos | Invalida | NO, NO2 y NOx | mantener datos consecutivos.
f | Valores 3 veces mayor que el valor anterior para PM10 | Invalida
h | Valores de temperatura con más de 10 grados o 10 mmHg de diferencia de una hora | Invalida
l | Ajuste de radiación solar |  | SR: No invalidar, pero se puede llevar a cero (valores 0.01 a 0.09); en Juárez, restarle 0.36 a TODOS LOS DATOS DE TODOS LOS AÑOS.
y | El equipo se apaga por mantenimiento y no se registra dato.
NO tiene periodo de vida corto
NO2 fuentes móviles
NOx es suma de los dos anteriores aproximadamente.
El radar de los equipos PM10 y PM2.5 es de aprox 4 km.
En el caso de gases es de 10 km, pero se considera preferentemente a 4 km.
Falta de O3 en periodos largos, se mantuvieron apagados en 2019 y 2020, por refacciones.

## Hoja1
Notas a considerar:
1. Información de los datos promedios diarios de la red de monitoreo ambiental del Estado de Nuevo León (SIMA)
2. La información se presenta dividida en libros que corresponden a cada contaminante criterio y parámetros meteorológicos que se mide en las estaciones del SIMA
3. A continuación se describe cada abreviatura de las estaciones de monitoreo y las unidades de medición para contaminante criterio
Tabla 1. Descripción de las estaciones de Monitoreo
Abreviatura | Descripción | Estación | Municipio | EQ GDL | EQ G01 | EQ G02
SE | Sureste | La Pastora | Guadalupe | 2 | 1
NE | Noreste | San Nicolás | San Nicolás de los Garzas |  | 2
CE | Centro | Obispado | Monterrey | 3 | 3
NO | Noroeste | San Bernabé | Monterrey |  | 4 | 4
SO | Suroeste | Santa Catarina | Santa Catarina | 4 | 5 | 3
NO2 | Noroeste 2 | García | García |  | 6
NTE | Norte | Escobedo | Escobedo |  | 7
NE2 | Noreste 2 | Apodaca | Apodaca |  | 8
SE2 | Sureste 2 | Juárez | Juárez |  |  | 1
SO2 | Suroeste 2 | San Pedro | San Pedro Garza García | 1 |  | 2
| Sur | Pueblo Serena | Monterrey |  |  | 2
| NTE 2 | Universidad | San Nicolás de los Garzas |  |  | 3
| Sureste 3 | Cadereyta | Cadereyta | 4 |  | 4
Tabla 2. Descripción de Contaminante Criterio
Abreviatura | Contaminante | Unidad
PM10 | Material Particulado menor a 10 micrométros | µg/m3
PM2.5 | Material Particulado menor a 2.5 micrométros | µg/m3
O3* | Ozono | ppb
SO2* | Dióxido de Azufre | ppb
NO2* | Dioxido de Nitrógeno | ppb
CO | Monóxido de Carbono | ppm
NO | Monóxido de Nitrógeno | ppb
NOx | Óxidos de Nitrógeno | ppb
Tabla 3. Descripción de Parámetros Meteorológicos
Abreviatura | Contaminante | Unidad
TOUT | Temperatura | ºC
RH | Humedad Relativa | %
SR | Radiación Solar | kW/m2
RAINF** | Precipitación | mm/Hr
PRS | Presión Atmosférica | mm Hg
WSR | Velocidad del Viento | Km/hr
WDR | Dirección del Viento | º | El cero es el norte. | 360° el viento llega del NO; El 0° es Norte Noreste
* Estosvalores pueden convertirse en ppm (ppb/1000)
** Para cada valor se realiza la siguente convesión: (Valor*0.25)*100 |  |  |  | El sensor tiene mecánica de pulsos, se van promediando por hora, por lo que se ajusta. Hay que realizar el cálculo!!
Tabla 3. Descripción de las banderas de contaminantes y parámetros meteorológicos
Flag | Description | Hora
P | Falla eléctrica | Valida
p | Falla eléctrica | Invalida
C | Calibración | Valida
c | Calibración | Invalida
D | Apagado | Valida
d | Apagado | Invalida
B | Malas condiciones | Valida
b | Malas condiciones | Invalida
m | Positivo sobre el rango | Invalida
l | Negativo sobre el rango | Invalida
z | Ceros y negativos | Invalida
o | PM10 mayor a 900 ug/m3 | Invalida
s | Valores repetidos | Invalida
r | comparativo PM10 vs PM2.5 | Invalida
e | Eliminar datos NO y Nox | Invalida
a | Eliminar PM menor a 5 ug/m3 y 0.05 ppm en CO | Invalida
s | Valores iguales consecutivos | Invalida
f | Valores 3 veces mayor que el valor anterior para PM10 | Invalida
h | Valores de temperatura con más de 10 grados o 10 mmHg de diferencia de una hora | Invalida